{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附表1"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附表1","index":0,"n_rows":218,"n_cols":19,"rows_kept":218,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,11],[2,12,3,12],[2,13,2,17],[2,18,3,18],[7,2,9,2],[7,12,9,12],[10,2,12,2],[10,12,12,12],[13,2,18,2],[13,12,18,12],[13,16,18,16],[19,2,23,2],[19,12,23,12],[19,13,23,13],[19,16,23,16],[29,9,31,9],[29,10,31,10],[29,11,31,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["石家庄市2015年燃煤非工业锅炉淘汰项目清单"]
["序号","市（县）","单位名称","锅炉编号","锅炉型号","锅炉用途","规模（蒸吨/时）","耗煤量（吨/年）","淘汰方式","减排量（吨/年）",null,null,"总投资（万元）","其中（万元）",{"$nulls":4},"淘汰时间"]
[{"$nulls":9},"烟粉尘（吨/年）","二氧化硫（吨/年）","氮氧化物（吨/年）",null,"中央资金","省级财政资金","地方财政资金","业主单位自筹","银行贷款"]
[1,"桥西区","石家庄市桥西区长兴大学生公寓（西兴实业总公司）",{"$nulls":3},2,null,"清洁能源",{"$nulls":9},2015]
[2,"桥西区","石家庄外语翻译学院",{"$nulls":3},2,null,"清洁能源",{"$nulls":9},2015]
[3,"桥西区","石家庄市长兴大学生公寓",null,"DZW2-1.0-AⅡ",null,2,null,"清洁能源",{"$nulls":9},2015]
[4,"新华","北苑站",null,null,"供暖",10,null,"天然气",{"$nulls":3},359.2,"是",{"$nulls":4},"2015-11-01"]
[5,"新华",{"$nulls":3},"供暖",6,null,"天然气",{"$nulls":4},"是",{"$nulls":4},"2015-11-02"]
[6,"新华",{"$nulls":3},"供暖",4,null,"天然气",{"$nulls":4},"是",{"$nulls":4},"2015-11-03"]
[7,"新华","北焦站",null,null,"供暖",8,null,"天然气",{"$nulls":3},466.4,"是",{"$nulls":4},"2015-11-04"]
[8,"新华",{"$nulls":3},"供暖",8,null,"天然气",{"$nulls":4},"是",{"$nulls":4},"2015-11-05"]
[9,"新华",{"$nulls":3},"供暖",8,null,"天然气",{"$nulls":4},"是",{"$nulls":4},"2015-11-06"]
[10,"新华","中电投热电二厂",null,null,"供暖+发电",35,null,"余热",{"$nulls":3},20000,{"$nulls":3},20000,null,"2015-11-07"]
[11,"新华",{"$nulls":3},"供暖+发电",35,null,"余热",{"$nulls":9},"2015-11-08"]
[12,"新华",{"$nulls":3},"供暖+发电",75,null,"余热",{"$nulls":9},"2015-11-09"]
[13,"新华",{"$nulls":3},"供暖+发电",29,null,"余热",{"$nulls":9},"2015-11-10"]
[14,"新华",{"$nulls":3},"供暖+发电",29,null,"余热",{"$nulls":9},"2015-11-11"]
[15,"新华",{"$nulls":3},"供暖+发电",29,null,"余热",{"$nulls":9},"2015-11-12"]
[16,"长安","中电投热电三厂",null,null,"供暖+发电",35,null,"清洁能源",{"$nulls":3},50000,50000,null,null,40000,null,"2015-11-13"]
[17,"长安",{"$nulls":3},"供暖+发电",35,null,"清洁能源",{"$nulls":9},"2015-11-14"]
[18,"长安",{"$nulls":3},"供暖+发电",35,null,"清洁能源",{"$nulls":9},"2015-11-15"]
[19,"长安",{"$nulls":3},"供暖+发电",75,null,"清洁能源",{"$nulls":9},"2015-11-16"]
[20,"长安",{"$nulls":3},"供暖+发电",130,null,"清洁能源",{"$nulls":9},"2015-11-17"]
[21,"元氏","蟠龙湖敬老院",null,"DZG2-0.7-AII","洗浴",2,"250吨","拆除",4,1.2,0.18,7,{"$nulls":3},7,null,"2015-04-17"]
[22,"元氏",null,null,"LSG12000-0.009-85/60-AII","取暖",2,"250吨","拆除",6,1.8,0.8,7,{"$nulls":3},7,null,"2015-04-18"]
[23,"高新区","高新区农业办公室",null,null,"取暖",null,null,"应用高效节能环保型锅炉",{"$nulls":3},206,null,null,150,56,null,"2015-11-17"]
[24,"高新区","高新区农业办公室",null,null,"取暖、生活",null,null,"清洁能源替代",{"$nulls":3},1580.8,null,null,118.56,1462.24,null,"2015-11-17"]
[25,"鹿泉","河北光大经济文化发展中心鹿泉吉溪庄园老年公寓",{"$nulls":3},6,null,"煤改生物质",{"$nulls":9},"2015、10"]
[26,"鹿泉","河北国源宾馆有限责任公司",null,null," ",6,null,"清洁\n能源",22,10.91,35.2,{"$nulls":6},2015]
[27,"鹿泉","河北国源宾馆有限责任公司",null,"SHL6.5-1.25-AⅡ",null,6.5,900,"清洁\n能源",{"$nulls":9},2015]
[28,"鹿泉","河北国源宾馆有限责任公司",null,"SZL4-1.25-AⅡ",null,4,600,"清洁\n能源",{"$nulls":9},2015]
[29,"鹿泉","河北恒实伟业高速公路服务有限公司",{"$nulls":3},1.39999999999999,null,"清洁能源",{"$nulls":9},2015]
[30,"鹿泉","河北恒实伟业高速公路服务有限公司",{"$nulls":3},1.39999999999999,null,"清洁能源",{"$nulls":9},2015]
[31,"高邑县","第一中学",null,"DZL2.8-1.0/95/70-A2","取暖",4,250,"清洁能源代替",4.5,4,0.75,6,null,null,6,null,null,"2015-03-17"]
[32,"高邑县","第三中学",null,"DZLZ8-0.7/95","取暖",4,250,"清洁能源代替",4.5,4,0.75,10.5,null,null,10.5,null,null,"2015-03-17"]
[33,"高邑县","第三中学",null,"LSG0.21-0-85/61-A","饮水",2,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,3.2,null,null,3.2,null,null,"2015-03-17"]
[34,"高邑县","第三中学",null,"LSG0.21-0-85/61-A","饮水",2,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,3.6,null,null,3.6,null,null,"2015-03-17"]
[35,"高邑县","第四中学",null,"LSG0.21-0-85/61-A","饮水",1,40,"清洁能源代替",0.72,0.64,0.12,2.2,null,null,2.2,null,null,"2015-03-17"]
[36,"高邑县","音体美中学",null,"LSG0.21-0-85/61-A","取暖",3,120,"清洁能源代替",2.16,1.92,0.36,14,null,null,14,null,null,"2015-03-17"]
[37,"高邑县","音体美中学",null,"LSG0.21-0-85/61-A","饮水",1,30,"清洁能源代替",0.54,0.48,0.09,2.9,null,null,2.9,null,null,"2015-03-17"]
[38,"高邑县","职工子弟学校",null,"CSGLQ1400","取暖",2,120,"清洁能源代替",2.16,1.92,0.36,12,null,null,12,null,null,"2015-03-17"]
[39,"高邑县","高邑镇五百村小学",null,"DZW0.7-0-85/65-A","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,7,null,null,7,null,null,"2015-03-17"]
[40,"高邑县","高邑镇北关学校",null,"LSG0.28-0-85/60A","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,2.8,null,null,2.8,null,null,"2015-03-17"]
[41,"高邑县","城关镇西南关学校",null,"LSG0.27-0-65/60","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,2.8,null,null,2.8,null,null,"2015-03-17"]
[42,"高邑县","高邑镇东关小学",null,"LSG0.15-0-85/60A亚","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,7,null,null,7,null,null,"2015-03-17"]
[43,"高邑县","高邑镇孙家庄小学",null,"LSG0.67-0-85/80","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,2.2,null,null,2.2,null,null,"2015-03-17"]
[44,"高邑县","大营乡破塔学校",null,"LSG0.21-0-85/60-A","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,4.9,null,null,4.9,null,null,"2015-03-17"]
[45,"高邑县","大营镇东邱村学校",null,"LSG0.21-0-85/60-A","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,7,null,null,7,null,null,"2015-03-17"]
[46,"高邑县","大营镇东王村学校",null,"LSG0.21-0-85/61-A","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,7,null,null,7,null,null,"2015-03-17"]
[47,"高邑县","大营镇河北村学校",null,"LSG-0.21-0-85/60-A","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,7,null,null,7,null,null,"2015-03-17"]
[48,"高邑县","大营镇东大营学校",null,"LSG-0.21-0-85/60-A","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,2.3,null,null,2.3,null,null,"2015-03-17"]
[49,"高邑县","中韩乡岗头村小学",null,"LSG0.15-0-85/60A亚","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,7,null,null,7,null,null,"2015-03-17"]
[50,"高邑县","北陈庄学校",null,"LSG-0.21-0-85/60-A","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,6.8,null,null,6.8,null,null,"2015-03-17"]
[51,"高邑县","万城乡城召小学",null,"LSG0.25-0-65/60-AIII","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,7,null,null,7,null,null,"2015-03-17"]
[52,"高邑县","西富村学区东塔影学校",null,"LSG-0.21-0-85/60-A","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,7,null,null,7,null,null,"2015-03-17"]
[53,"高邑县","富村乡西富村学校",null,"SX-400","饮水",1,30,"清洁能源代替",0.54,0.48,0.09,7,null,null,7,null,null,"2015-03-17"]
[54,"高邑县","富村镇仓房小学",null,"LSG-0.21-0-85/60-A","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,7,null,null,7,null,null,"2015-03-17"]
[55,"高邑县","西富村学区南塔影学校",null,"LSGO.15-0-85/60A","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,7,null,null,7,null,null,"2015-03-17"]
[56,"高邑县","旺佳双语实验学校",null,"LSG0.25-0-85/61-A","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,4,null,null,4,null,null,"2015-03-17"]
[57,"高邑县","万城乡明一小学",null,"LSG010-0-85/62-A4","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,5.2,null,null,5.2,null,null,"2015-12-23"]
[58,"高邑县","中韩乡东韩庄学校",null,"LSG010-0-85/62-A4","取暖",1,50,"清洁能源代替",0.9,0.8,0.15,5.2,null,null,5.2,null,null,"2015-03-17"]
[59,"藁城区","石黄高速驻石办","1#","DZL1.4-0.7/95/70-AII","热水",2,100,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-17"]
[60,"藁城区","石黄高速藁城东收费站","1#","WWW0.35-0.7/95/70-AIII","热水",0.5,100,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-18"]
[61,"藁城区","河北永安国家粮食储备库有限公司","1#","DZL0.7-0.7/95/70-AII","热水",1,35,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-19"]
[62,"藁城区","政府招待处","1#",null,"取暖",4,80,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-20"]
[63,"藁城区","胜邦经贸有限公司","1#",null,"取暖",0.5,10,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-21"]
[64,"藁城区","搬运公司","1#",null,"取暖",1,10,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-22"]
[65,"藁城区","藁城火车站","1#",null,"取暖",2,40,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-23"]
[66,"藁城区","兴安中心卫生院","1#",null,"取暖",0.5,10,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-24"]
[67,"藁城区","系井车管所","1#",null,"取暖",1,10,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-25"]
[68,"藁城区","绿野仙踪酒店","1#",null,"生产","2台1吨",80,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-26"]
[69,"藁城区","北马村浴池","1#",null,"取暖",0.5,10,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-27"]
[70,"藁城区","南街地中海浴池","1#、2#",null,"取暖","2台0.5吨",20,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-23"]
[71,"藁城区","城子村豆腐房","1#",null,"生产",0.5,20,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-24"]
[72,"藁城区","五彩印业有限公司","1#",null,"取暖",0.5,10,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-25"]
[73,"藁城区","智建国电动车","1#",null,"取暖",0.5,10,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-26"]
[74,"藁城区","水上公园","1#",null,"取暖",1,10,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-27"]
[75,"藁城区","大清花饺子","1#",null,"生产",1,40,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-23"]
[76,"藁城区","食品公司商住楼","1#",null,"取暖",1,20,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-24"]
[77,"藁城区","北街浴池","1#",null,"取暖",1.5,30,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-25"]
[78,"藁城区","通安街振辉馒头房","1#",null,"生产",0.6,20,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-26"]
[79,"藁城区","南关街馒头房","1#",null,"生产",0.5,20,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-27"]
[80,"藁城区","刘村李彦民馒头房","1#",null,"生产",0.5,20,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-23"]
[81,"藁城区","桑灵根豆腐房","1#",null,"生产",1,40,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-24"]
[82,"藁城区","北马张建华豆腐房","1#",null,"生产",1,40,"洁净煤","/","/","/",{"$nulls":6},"2015-12-25"]
[83,"晋州市","晋州市汽车大修厂",1,null,"供热",1,150,"天然气替代",0.9,3.08,0.82,10,{"$nulls":5},"2015-12-26"]
[84,"晋州市","晋州市市政工程处",1,"NWSG","供热",1,184,"天然气替代",0.96,3.13,0.74,10,{"$nulls":5},"2015-12-27"]
[85,"晋州市","晋州市财政局",1,"DZL1.4-0.7/95/70-AIII","供热",2,168,"天然气替代",0.87,2.86,0.67,20,{"$nulls":5},"2015-12-23"]
[86,"晋州市","晋州市社会保险事业管理局",1,null,"供热",4,336,"天然气替代",1.75,5.71,1.34,40,{"$nulls":5},"2015-12-24"]
[87,"晋州市","河北省高速公路石黄管理处晋州收费站",1,"WWW0.35-0.7/95/70-AIII","供热",0.5,42,"天然气替代",0.53,1.62,0.4,8,{"$nulls":5},"2015-12-25"]
[88,"灵寿 ","审计局家属楼",null,null,"取暖",2,959,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-26"]
[89,"灵寿 ","西苑玉墅",null,"DZW-2.8-0.09-95/70A2","取暖",4,1919,"集中供热替代",288,31,15,39.2,{"$nulls":5},"2015-12-27"]
[90,"灵寿 ","农村信用社及家属楼",null,"CWNG2.6-0.005-85-60-A11","取暖",2,959,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[91,"灵寿 ","地税局及家属楼",null,"0.2W2.8-0.09-A11","取暖",4,1919,"集中供热替代",288,31,15,39.2,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[92,"灵寿 ","人民银行",null,"WN/6T1.4MW","取暖",2,959,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[93,"灵寿 ","人保财险",null,"DZL1.4-0.7/95/70A11","取暖",2,959,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[94,"灵寿 ","农业银行",null,"LSG-85/60A11","取暖",1,479,"集中供热替代",72,8,4,9.8,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[95,"灵寿 ","农行家属楼",null,"DLD2001.4-0.7","取暖",2,959,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[96,"灵寿 ","百富花城",null,"6T","取暖","6、6",5760,"集中供热替代",864,92,46,118,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[97,"灵寿 ","雅苑",null,"DZL5.6-0.795/70","取暖",6,2880,"集中供热替代",432,46,23,58.8,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[98,"灵寿 ","房产公司家属楼",null,"DZL4.2-1.0/15/70A11","取暖",4,2880,"集中供热替代",432,46,23,39.2,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[99,"灵寿 ","交通局",null,"LZQ-1.0-95/T","取暖",6,2880,"集中供热替代",432,46,23,58.8,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[100,"灵寿 ","汽车站家属楼",null,"CLSG0.5-0.09-0.5/7A11","取暖",4,2880,"集中供热替代",432,46,23,39.2,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[101,"灵寿 ","县社家属楼",null,"DZW/75-0-85/60A11","取暖",2,959,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[102,"灵寿 ","金谷小区",null,"DZ16-95-75","取暖",2,2880,"集中供热替代",432,46,23,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[103,"灵寿 ","联通及家属楼",null,"188-1400","取暖",1,479,"集中供热替代",72,8,4,9.8,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[104,"灵寿 ","糖烟酒住宅楼",null,"DZL1/95/70","取暖",1,479,"集中供热替代",72,8,4,9.8,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[105,"灵寿 ","宝石居民楼",null,"DZH2.8-0/95/70A11","取暖",4,1919,"集中供热替代",288,31,15,39.2,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[106,"灵寿 ","化肥厂家属院",null,"LSG07/90/70A11","取暖",1,479,"集中供热替代",72,8,4,9.8,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[107,"灵寿 ","三九制药",null,"LWWW4.2","取暖",4,1919,"集中供热替代",288,31,15,39.2,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[108,"灵寿 ","石湖金矿家属楼",null,null,"取暖",4,1919,"集中供热替代",288,31,15,39.2,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[109,"灵寿 ","畜牧局家属楼",null,null,"取暖",2,1959,"集中供热替代",294,31,16,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[110,"灵寿 ","福利加工厂",null,"DZW1.4-0.09-95/70A11","取暖",2,959,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[111,"灵寿 ","县幼儿园",null,null,"取暖",1,479,"集中供热替代",72,8,4,9.8,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[112,"灵寿 ","计生局",null,"立式","取暖",2,959,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[113,"灵寿 ","农业发展银行",null,"LSG-85/60ATI","取暖",1,419,"集中供热替代",63,7,3,9.8,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[114,"灵寿 ","北关小区",null,"DZL42-1.0/05/70-A11","取暖",6,2880,"集中供热替代",432,46,23,58.8,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[115,"灵寿 ","雷家街集资楼",null,"CSLG","取暖",1,479,"集中供热替代",72,8,4,9.8,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[116,"灵寿 ","农业局家属楼",null,"卧式","取暖",2,959,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[117,"灵寿 ","供销合作社",null,null,"取暖",2,959,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[118,"灵寿 ","人民银行家属楼",null,"CD2L1.4-0/85/60-A11","取暖",2,959,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[119,"灵寿 ","环保小区",null,"DZL42-10-15-70/A11","取暖",6,2880,"集中供热替代",432,46,23,58.8,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[120,"灵寿 ","工商银行",null,null,"取暖",2,960,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[121,"灵寿 ","人行家属院",null,null,"取暖",1,480,"集中供热替代",72,8,4,9.8,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[122,"灵寿 ","大东关小区",null,null,"取暖","4、4",1920,"集中供热替代",288,31,15,39.2,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[123,"灵寿 ","诚信第三小区",null,null,"取暖",4,1920,"集中供热替代",288,31,15,39.2,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[124,"灵寿 ","大修厂家属院",null,null,"取暖",4,1920,"集中供热替代",288,31,15,39.2,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[125,"灵寿 ","房管局",null,null,"取暖",1,480,"集中供热替代",72,8,4,9.8,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[126,"灵寿 ","食品公司家属院",null,null,"取暖",4,1920,"集中供热替代",288,31,15,39.2,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[127,"灵寿 ","食品小区",null,null,"取暖",4,1920,"集中供热替代",288,31,15,39.2,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[128,"灵寿 ","粮食局家属楼",null,null,"取暖",2,960,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[129,"灵寿 ","工商局家属院",null,null,"取暖",4,1920,"集中供热替代",288,31,15,39.2,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[130,"灵寿 ","生产资料公司",null,null,"取暖",2,960,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[131,"灵寿 ","邮政局及家属院",null,null,"取暖",2,960,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[132,"灵寿 ","县社",null,null,"取暖",2,960,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[133,"灵寿 ","益康家属院",null,null,"取暖",4,1920,"集中供热替代",288,31,15,39.2,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[134,"灵寿 ","华新宾馆小区",null,null,"取暖",2,960,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[135,"灵寿 ","农机家属院",null,null,"取暖",2,960,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[136,"灵寿 ","教育局家属楼",null,null,"取暖",4,1920,"集中供热替代",288,31,15,39.2,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[137,"灵寿 ","镇中心幼儿园",null,null,"取暖",1,480,"集中供热替代",72,8,4,9.8,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[138,"灵寿 ","县妇幼保健院",null,null,"取暖",2,960,"集中供热替代",144,15,8,19.6,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[139,"灵寿 ","疾病预防控制中心",null,null,"取暖",1,480,"集中供热替代",72,8,4,9.8,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[140,"灵寿 ","林业局平房",null,null,"取暖",1.5,720,"集中供热替代",108,12,6,14.7,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[141,"灵寿 ","文体中心",null,null,"取暖",0.5,240,"集中供热替代",36,4,2,4.9,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[142,"灵寿 ","明德小学",null,null,"取暖","1吨以下",192,"集中供热替代",29,3,2,4,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[143,"灵寿 ","颐和家园",null,null,"取暖",2,960,"集中供热替代",144,15,8,20,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[144,"灵寿 ","启蒙幼儿园",null,null,"取暖","1吨以下",192,"集中供热替代",29,3,2,4,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[145,"灵寿 ","商务局、党校",null,null,"取暖",0.5,240,"集中供热替代",36,4,2,5,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[146,"灵寿 ","烟草局",null,null,"取暖",2,960,"集中供热替代",144,15,8,20,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[147,"灵寿 ","测绘局",null,null,"取暖","1吨以下",192,"集中供热替代",29,3,2,4,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[148,"灵寿 ","百货公司家属院",null,null,"取暖",0.8,192,"集中供热替代",29,3,2,4,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[149,"灵寿 ","饮食公司家属院",null,null,"取暖",1,480,"集中供热替代",72,8,4,10,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[150,"灵寿 ","纺织品公司家属院",null,null,"取暖",1,480,"集中供热替代",72,8,4,10,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[151,"灵寿 ","五交化家属院",null,null,"取暖",0.5,240,"集中供热替代",36,4,2,5,{"$nulls":5},"2015-12-01"]
[152,"栾城","区供热公司",null,"SHL","集中供热",40,8000,"拆除",60,80,24.8,{"$nulls":6},2015.11]
[153,"平山县","河北圣源纺织有限公司",1,"DZL6-1.25-AⅡ","生活",6,3000,"集中供热替代",11.25,96,141.7,80,{"$nulls":5},2015.6]
[154,"深泽县","农业局",null,"方圆LSG001","取暖",0.5,45,"地热",0.14,0.07,0.14,{"$nulls":6},"2015-12-23"]
[155,"深泽县","农经局",null,"方圆LSG001","取暖",0.5,45,"电",0.15,0.09,0.17,{"$nulls":6},"2015-12-24"]
[156,"深泽县","新开街学校",null,"DZH2-1.25-A2","取暖",2,156,"地热",11.7,3.28,1.42,{"$nulls":6},"2015-12-25"]
[157,"深泽县","农发行",null,"多功能非承压节能锅炉","取暖",1,90,"电",1.18,0.6,1.18,{"$nulls":6},"2015-12-26"]
[158,"深泽县","商业局",null,"CLSG0-077","取暖",1,82,"电",1.05,0.55,1,{"$nulls":6},"2015-12-27"]
[159,"深泽县","环保局",null,"CLSG0-12","取暖",1,80,"电",1,0.49,1.02,{"$nulls":6},"2015-12-28"]
[160,"无极县","交通局",null,null,"供热",2,660,"集中供热",1.584,7.18,1.94,{"$nulls":6},"2015-12-01"]
[161,"新乐市","新乐市博林中学",null,"LSJV","供暖",5,null,"清洁能源代替： 天然气                                                                                                ",{"$nulls":9},2015.5]
[162,"新乐市","新乐市小燕子幼儿园",null,"LSJV","供暖",0.2,null,"清洁能源代替：电                                                                                                ",{"$nulls":9},2015.5]
[163,"新乐市","长寿社区卫生服务中心",1,"高科牌长压（立式锅炉clsg-005）","采暖",3,"43吨","清洁能源（电）",{"$nulls":3},3.7,{"$nulls":3},3.7,null,"2015.5.1"]
[164,"行唐县","人寿保险公司","GL-01","WNG1.05MW","取暖",1.5,120,"实施集中供热",9,2.52,1.09,28.5,{"$nulls":3},28.5,null,"2015-12-01"]
[165,"行唐县","安监局","GL-01","LSG0.35MW","取暖",0.5,36,"实施集中供热",2.7,0.76,0.33,9.5,{"$nulls":3},9.5,null,"2015-12-01"]
[166,"行唐县","城关信用社","GL-01","DZL0.35MW","取暖",0.5,24,"实施集中供热",1.8,0.5,0.22,9.5,{"$nulls":3},9.5,null,"2015-12-01"]
[167,"行唐县","地税局","GL-01","WNL2.8-100/75-AⅡ","取暖",4,264,"实施集中供热",19.8,5.54,2.4,76,{"$nulls":3},76,null,"2015-12-01"]
[168,"行唐县","电信","GL-01","LSG2.8－95/70-AⅡ","取暖",4,180,"实施集中供热",13.5,3.78,1.63,76,{"$nulls":3},76,null,"2015-12-01"]
[169,"行唐县","妇幼院","GL-01","WNG3.5MW","取暖",1,96,"实施集中供热",7.2,2.02,0.87,19,{"$nulls":3},19,null,"2015-12-01"]
[170,"行唐县","公安局","GL-01","LSG1.4-95/70-AⅡ","取暖",2,180,"实施集中供热",13.5,3.78,1.63,38,{"$nulls":3},38,null,"2015-12-01"]
[171,"行唐县","公安局交警大队","GL-01","LSG1.75－95/70-AⅡ","取暖",2.5,204,"实施集中供热",15.3,4.28,1.85,47.5,{"$nulls":3},47.5,null,"2015-12-01"]
[172,"行唐县","公路站","GL-01","WNG3.5MW","取暖",5,300,"实施集中供热",22.5,6.3,2.72,95,{"$nulls":3},95,null,"2015-12-01"]
[173,"行唐县","国税局","GL-01","WNL2.8-95/65-AⅢ","取暖",4,360,"实施集中供热",27,7.56,3.27,76,{"$nulls":3},76,null,"2015-12-01"]
[174,"行唐县","惠民商厦","GL-01","LSG1.4-95/70-AII","取暖",2,96,"实施集中供热",7.2,2.02,0.87,38,{"$nulls":3},38,null,"2015-12-01"]
[175,"行唐县","计生服务站","GL-01","LSG0.7ME","取暖",2,96,"实施集中供热",7.2,2.02,0.87,38,{"$nulls":3},38,null,"2015-12-01"]
[176,"行唐县","技术监督局","GL-01","LSG2.8-100/70-AⅢ","取暖",4,240,"实施集中供热",18,5.04,2.18,76,{"$nulls":3},76,null,"2015-12-01"]
[177,"行唐县","检察院","GL-01","WNL2.8-95/70-AⅢ","取暖",4,240,"实施集中供热",18,5.04,2.18,76,{"$nulls":3},76,null,"2015-12-01"]
[178,"行唐县","林业局","GL-01","LSG1.05-100/70-AⅡ","取暖",1.5,96,"实施集中供热",7.2,2.02,0.87,28.5,{"$nulls":3},28.5,null,"2015-12-01"]
[179,"行唐县","龙州镇","GL-01","LSG0.7-95/65-AⅢ","取暖",1,72,"实施集中供热",5.4,1.51,0.65,19,{"$nulls":3},19,null,"2015-12-01"]
[180,"行唐县","玛钢厂综合楼","GL-01","LSG2.1-95/71-AⅡ","取暖",3,144,"实施集中供热",10.8,3.02,1.31,57,{"$nulls":3},57,null,"2015-12-01"]
[181,"行唐县","民政局","GL-01","CL(W)S(H)G1.05MW","取暖",2,156,"实施集中供热",11.7,3.28,1.42,38,{"$nulls":3},38,null,"2015-12-01"]
[182,"行唐县","牛仔王大酒店","GL-01","DZL1.4-95/70AⅡ","取暖",2,120,"实施集中供热",9,2.52,1.09,38,{"$nulls":3},38,null,"2015-12-01"]
[183,"行唐县","农行","GL-01","DZW0.7/95/70-AⅡ","取暖",1,72,"实施集中供热",5.4,1.51,0.65,19,{"$nulls":3},19,null,"2015-12-01"]
[184,"行唐县","农业局","GL-01","LSG0.7MW","取暖",0.5,96,"实施集中供热",7.2,2.02,0.87,9.5,{"$nulls":3},9.5,null,"2015-12-01"]
[185,"行唐县","人事局","GL-01","DZW2.8-95/75-AⅡ","取暖",2,204,"实施集中供热",15.3,4.28,1.85,38,{"$nulls":3},38,null,"2015-12-01"]
[186,"行唐县","实验学校","GL-01","WNL1.05-95/70-AⅢ","取暖",1.5,120,"实施集中供热",9,2.52,1.09,28.5,{"$nulls":3},28.5,null,"2015-12-01"]
[187,"行唐县","网通公司","GL-01","WNSG4.2MW-0-AⅢ","取暖",6,276,"实施集中供热",20.7,5.8,2.51,114,{"$nulls":3},114,null,"2015-12-01"]
[188,"行唐县","卫生局","GL-01","WNG0.7MW","取暖",1,72,"实施集中供热",5.4,1.51,0.65,19,{"$nulls":3},19,null,"2015-12-01"]
[189,"行唐县","卫校","GL-01","LSG1.4MW","取暖",2,84,"实施集中供热",6.3,1.76,0.76,38,{"$nulls":3},38,null,"2015-12-01"]
[190,"行唐县","物价局","GL-01","LSG0.35-90/60-AⅢ","取暖",0.5,36,"实施集中供热",2.7,0.76,0.33,9.5,{"$nulls":3},9.5,null,"2015-12-01"]
[191,"行唐县","信用联社","GL-01","WNSG2.1MW-0-AⅢ","取暖",1.5,240,"实施集中供热",18,5.04,2.18,28.5,{"$nulls":3},28.5,null,"2015-12-01"]
[192,"行唐县","行唐县计生局","GL-01","LSG2.1-95/70-AⅡ","取暖",4,144,"实施集中供热",10.8,3.02,1.31,76,{"$nulls":3},76,null,"2015-12-01"]
[193,"行唐县","移动公司","GL-01","DZW1.4-0.05-95/70-AⅡ","取暖",2,216,"实施集中供热",16.2,4.54,1.96,38,{"$nulls":3},38,null,"2015-12-01"]
[194,"行唐县","邮政局","GL-01","LSG1.4-95/70-AII","取暖",2,72,"实施集中供热",5.4,1.51,0.65,38,{"$nulls":3},38,null,"2015-12-01"]
[195,"行唐县","种子公司","GL-01","LSG2.8MW","取暖",4,264,"实施集中供热",19.8,5.54,2.4,76,{"$nulls":3},76,null,"2015-12-01"]
[196,"行唐县","议价公司","GL-01","LSG1.4-95/71-AⅡ","取暖",2,100,"实施集中供热",4.4,2.1,0.908,30,{"$nulls":3},30,null,"2015-12-01"]
[197,"行唐县","御城花园","GL-01","LSG4.2-95/72-AⅡ","取暖",6,200,"实施集中供热",8.8,4.2,1.816,90,{"$nulls":3},90,null,"2015-12-01"]
[198,"行唐县","御城花园","GL-02","LSG4.2-95/73-AⅡ","取暖",6,230,"实施集中供热",10.12,4.83,2.0884,90,{"$nulls":3},90,null,"2015-12-01"]
[199,"行唐县","兴华小区","GL-01","LSG2.8-95/74-AⅡ","取暖",4,180,"实施集中供热",7.92,3.78,1.6344,60,{"$nulls":3},60,null,"2015-12-01"]
[200,"行唐县","博远小区","GL-01","LSG2.8-95/75-AⅡ","取暖",4,170,"实施集中供热",7.48,3.57,1.5436,60,{"$nulls":3},60,null,"2015-12-01"]
[201,"行唐县","东南小区","GL-01","LSG4.2-95/76-AⅡ","取暖",6,250,"实施集中供热",11,5.25,2.27,90,{"$nulls":3},90,null,"2015-12-01"]
[202,"行唐县","东苑小区","GL-01","LSG2.8-95/77-AⅡ","取暖",4,200,"实施集中供热",8.8,4.2,1.816,60,{"$nulls":3},60,null,"2015-12-01"]
[203,"行唐县","盛景天城","GL-01","LSG5.6-95/78-AⅡ","取暖",8,200,"实施集中供热",8.8,4.2,1.816,120,{"$nulls":3},120,null,"2015-12-01"]
[204,"行唐县","世纪名都小区","GL-01","LSG4.2-95/79-AⅡ","取暖",6,800,"实施集中供热",35.2,16.8,7.264,90,{"$nulls":3},90,null,"2015-12-01"]
[205,"行唐县","世纪名都小区","GL-02","LSG2.8-95/80-AⅡ","取暖",4,400,"实施集中供热",17.6,8.4,3.632,60,{"$nulls":3},60,null,"2015-12-01"]
[206,"行唐县","星辰花园小区","GL-01","LSG7.0-95/81-AⅡ","取暖",10,1800,"实施集中供热",79.2,37.8,16.344,150,{"$nulls":3},150,null,"2015-12-01"]
[207,"行唐县","花园小区","GL-01","LSG2.8-95/82-AⅡ","取暖",4,200,"实施集中供热",8.8,4.2,1.816,60,{"$nulls":3},60,null,"2015-12-01"]
[208,"行唐县","和畅家园","GL-01","LSG1.4MW","取暖",2,120,"实施集中供热",5.28,2.52,1.0896,30,{"$nulls":3},30,null,"2015-12-01"]
[209,"行唐县","御苑小区","GL-01","LSG7.0-95/84-AⅡ","取暖",10,300,"实施集中供热",13.2,6.3,2.724,150,{"$nulls":3},150,null,"2015-12-01"]
[210,"行唐县","滨河小区","GL-01","LSG7.0-95/85-AⅡ","取暖",10,700,"实施集中供热",30.8,14.7,6.356,150,{"$nulls":3},150,null,"2015-12-01"]
[211,"行唐县","怡景花园","GL-01","LSG7.0-95/88-AⅡ","取暖",10,700,"实施集中供热",30.8,14.7,6.356,150,{"$nulls":3},150,null,"2015-12-01"]
[212,"行唐县","永昌小区","GL-01","LSG1.4MW","取暖",3,210,"实施集中供热",9.24,4.41,1.9068,45,{"$nulls":3},45,null,"2015-12-01"]
[213,"行唐县","永昌小区","GL-02","LSG2.1-95/90-AⅡ","取暖",3,210,"实施集中供热",9.24,4.41,1.9068,45,{"$nulls":3},45,null,"2015-12-01"]
[214,"行唐县","启明小区","GL-01","LSG4.2-95/92-AⅡ","取暖",3,150,"实施集中供热",6.6,3.15,1.362,45,{"$nulls":3},45,null,"2015-12-01"]